## Hoja1
Lista de Precios Intrusión
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Paneles de Alarma
Grado 2
PANEL PREMIER INT 412 Ref. 101018012 |  | Panel de 4 zonas ampliable a 12 mediante módulo de expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 2 Particiones. 750 eventos en memoria, 32 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led’s y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC. | 81
PANEL PREMIER INT 816 PLUS Ref. 101018017 |  | Panel de 8 zonas ampliable a 16 mediante módulo de expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 4 Particiones. 750 eventos en memoria, 32 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led’s y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC. Posibilidad de control remoto desde teléfono (armar, desarmar, estado, activación salidas). | 97.9
PANEL PREMIER INT 832 Ref. 101018032 |  | Panel de 8 zonas ampliable a 32 mediante módulo de expansión de 8 zonas 8X o 8XE. 8 salidas programables (2 supervisadas). 4 Particiones. 1000 eventos en memoria, 64 códigos de usuario Hasta 6 teclados. Bidireccional local y remoto. Contact ID, SIA, FF. Admite teclado Led’s y LCD. No incluye teclado. Caja policarbonato, 230VAC. Posibilidad de control remoto desde teléfono (armar, desarmar, estado, activación salidas) | 159.4
Grado 3
PANEL PREMIER ELITE 24 Ref. 101018086 |  | Panel de 8 zonas ampliable a 24 mediante expansores 8XP. 10salidas ampliables (OP16). 1 partición, 500 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluyecomunicador telefónico. | 182.68
PANEL PREMIER ELITE 48 Ref. 101018087 |  | Panel de 8 zonas ampliable a 48 mediante expansores 8XP. 10 salidas ampliables (OP16). 4 particiones, 500 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico. | 205.51
PANEL PREMIER ELITE 88 Ref. 101018088 |  | Panel de 8 zonas ampliable a 88 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables a 93 (OP16). 8 particiones, 1000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico. | 347.89
PANEL PREMIER ELITE 168 Ref. 101018089 |  | Panel de 8 zonas ampliable a 168 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables a 173 (OP16). 16 particiones, 2000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico. | 371.88
PANEL PREMIER ELITE 640 Ref. 101018090 |  | Panel ampliable a 640 mediante expansores 8XP. 13 salidas ampliables (OP16). 64 particiones, 5000 eventos, códigos de 4 a 6 dígitos. No incluye comunicador telefónico. | 903.36
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios Paneles Texecom
Teclados LED (Solo Premier Internacional)
TECLADO LED PREMIER RKP8 Ref. 101028008 |  | Teclado 8 Led’s para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. | 49.26
TECLADO LED PREMIER RKP16 Ref. 101028016 |  | Teclado 16 Led’s para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. | 52.56
TECLADO LED PREMIER RKP8 Plus Ref. 101028018 |  | Teclado 8 Led’s para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. 2 zonas de entrada. | 74.73
TECLADO LED PREMIER RKP16 Plus Ref. 101028017 |  | Teclado 16 Led’s para paneles Premier 412, 816, 816Plus y 832. 6 teclas de función. Led indicador de armado, listo, avería y alarma. Buzzer, retroiluminado. 2 zonas de entrada. | 72.56
Teclados LCD
TECLADO LCD PREMIER Ref. 101028020 |  | Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. | 98.72
TECLADO LCDL PREMIER Ref. 101028021 |  | Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. | 108.69
TECLADO LCDP PREMIER Ref. 101028022 |  | Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Lector de proximidad integrado. | 111.96
TECLADO LCDLP PREMIER Ref. 101028023 |  | Teclado LCD con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. Lector de proximidad integrado. | 127.33
TECLADO PREMIER ELITE LCDL-P Ref. 101028025 |  | Teclado LCD Azul con 2 entradas de zona. Alfanumérico, 32 caracteres en 2 líneas. 6 teclas de función. Retroiluminado. Buzzer. Ajustes de brillo y contraste. Amplio display LCD. Salida Altavoz. Lector de proximidad integrado. | 149.17
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios Paneles Texecom
Teclados LCD Series Especiales (Empotrados)
FMK Polished Chrome Ref. 101028032 |  |  | 260.89
FMK Polished Brass |  |  | 260.89
FMK Satin Chrome Ref. 101028033 |  |  | 260.89
FMK Diamond Black |  |  | 282.86
FMK Gunmetal |  |  | 260.89
FMK Diamond White |  |  | 282.86
Teclados LCD Series Especiales (Superficie)
SM Polished Chrome Ref. 101028030 |  |  | 238.87
SM Polished Brass |  |  | 238.87
SM Satin Chrome Ref. 101028031 |  |  | 238.87
SM Diamond Black |  |  | 260.89
SM Gunmetal |  |  | 238.87
SM Diamond White 101028035 |  |  | 260.89
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios Paneles Texecom
Accesorios Exclusivos Serie Premier G3
PREMIER 8XP Ref. 101038009 |  | Expansor Remoto de Zonas para usar con la Serie Premier. Proporciona 8 zonas programables adicionales DP o FDL, 8 salidas programables, 1 entrada auxiliar y una salida de altavoz con control de volumen programable. | 80
PREMIER OP16 Ref.101038012 |  | Expansor Remoto de Salidas para usar con las centrales de alarma de la Serie Premier. Proporciona 16 salidas programables adicionales, cada una de 100mA negativo aplicado. | 95.65
PREMIER 60iXD Ref. |  | Módulo de expansión que proporciona dos circuitos iD†, cada uno admite 30 iD† biscuits. Incluye una salida con un fusible de 12V para encender detectores además de un puerto para el teclado del técnico para un diagnóstico local de iD†. | 224.17
PREMIER Com 300 Ref.101108002 |  | El Premier Com300 es un comunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de 300-baudios. Permite una carga/descarga total y diagnóstico de la programación del sistema. | 46.37
PREMIER Com 2400 Ref.101108011 |  | El Premier Com2400 es un comunicador digital/módem enchufable multiprotocolo de 2400-baudios que permite mensajería de texto SMS. Permite una carga/ descarga total y diagnóstico de la programación del sistema. | 107.02
PREMIER iProx Ref.101108012 |  | El Premier iProx es compatible con las centrales de alarma de la Serie Premier y complementa a las tarjetas de proximidad Texecom. También se pueden usar otros lectores Wiegand estándares de 26 bits, permitiendo así el uso de tarjetas alternativas con las centrales de alarma Premier. En un funcionamiento autónomo, los datos de cada lector son almacenados independientemente. De este modo, es posible utilizar la unidad controladora para el control de acceso de una única puerta. | 213.99
PREMIER External iProx Ref.101108013 |  | Diseñado para ser usado con el Premier iProx y con las tarjetas de proximidad Texecom, el Premier External iProx Coil permite al usuario desarmar el sistema de seguridad externamente. Cuando el módulo funciona solamente con el Premier iProx, la unidad también puede utilizarse para el control de acceso de una única puerta. | 57.86
PREMIER X10-Com Ref.101108015 |  | El módulo X10-Com es compatible con las centrales de alarma Premier 48/88/168/640 y permite utilizar la central como un mando de control de los mecanismos de automatización doméstica. Simplemente se conecta el X10-Com a una interfaz de línea de alimentación el cual, a su vez, está enchufado o conectado por cable al circuito de alimentación principal. Se pueden conectar hasta 8 mecanismos X10, como enchufes de pared o interruptores de luces. | 107.95
PREMIER PSU200XP Ref.101038011 |  | Expansor Premier 8XP con una fuente de alimentación de 2 Amperios la cual está totalmente controlada por la central de alarma principal. | 347.11
CABLE INGENIERO Ref.101108004 |  | Para conexión enchufable a la central y a los expansores de los teclados Premier y para conexiones con el móduloWeb Way One | 18.66
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios Paneles Texecom
Accesorios Exclusivos Serie Premier Internacional G2
PREMIER 8XE Ref.101038010 |  | Expansor Local de Zonas enchufable para usar con la Serie Internacional Premier y con la central de alarma Premier 24. Proporciona 8 zonas programables adicionales FDL. | 36.1
PREMIER 8X Ref.101038008 |  | Expansor Remoto de Zonas para usar con la Serie Internacional Premier. Proporciona 8 zonas programables adicionales FDL, 2 salidas programables y una salida de altavoz con control de volumen programable. | 54.44
PREMIER Speech Module Ref.101108006 |  | El módulo de voz permite la grabación de dos mensajes de voz de 12 segundos de duración. Cada mensaje es asignado a un canal de alarma que puede ser activado por cualquiera de las funciones de salida de la central de alarma. El módulo de voz es compatible con las centrales de alarma Premier 816 Plus y Premier 832. | 45.45
Accesorios Comunes
PREMIER RM8 Ref.101108008 |  | Módulo de Relé para usar con las centrales de alarma de la Serie Premier y la Serie Internacional Premier. Proporciona 8 salidas de interruptor de relé adicionales.. | 79.32
PREMIER Com-WIFI Ref.101108016 |  | Premier Elite ComWifi: El módulo ComWifi permite conectar los paneles Premier y Premier Elite a la red local (LAN) o a la externa (WAN). Una vez conectado podemos controlar el sistema de alarma con la App de Texecom y enviar notificaciones push, tambien realizar un bidireccional vía Wintex. Paneles Premier Elite 12/24/48/88/168 y 640, Paneles Premier 48/88/168 y 640 Versión 7 o posterior. | 148
PREMIER ComIP Ref.101108001 |  | El módulo Premier ComIP se puede usar con cualquier central de alarma Premier y permite conectar el sistema tanto a una red de área local como extensa (LAN/ WAN). Ello permite el envío de señales a una Central Receptora de Alarmas mediante el software de Texecom “Montex IP Receiver”. Con este software también se consigue el monitoreo de cada uno de los sistemas de seguridad. Cuando la conexión a la red ha sido realizada, el software de carga/descarga Wintex puede utilizarse para programar localmente o a distancia y diagnosticar el sistema vía Internet. | 192
OREMIER KeyFob Ref.101108005 |  | El Programador Key-fob permite copiar los datos de configuración de una central de alarma a otra, reduciendo el tiempo de programación y simplificando las instalaciones de sistemas múltiples. | 72.92
PC-COM Ref.101108014 |  | Conector de interfaz en serie para conexión entre la central de alarma y el PC, permitiendo una carga/descarga local | 31.7
USB-COM Ref.101108000 |  | Conector de interfaz USB para conexión entre la central de alarma y el PC, permitiendo una carga/descarga local. | 38.22
UNI-COM Ref. |  | Conector de módem universal. Habilita la conexión entre la central de alarma y dispositivos de comunicación en serie para una carga/descarga a distancia
Print-COM Ref.101108010 |  | Conector con interfaz en serie para conexión entre la central de alarma e impresoras en serie, permitiendo la impresión de los eventos del sistema. | 82.3
USB Modem Ref.101108009 |  | Especialmente diseñado para ser usado con el software Wintex UDL y un PC, el USB Modem permite una carga y descarga fácil de las centrales de alarma de la Serie Premier y Premier Internacional. | 145.27
PREMIER Prox KeyTag Ref.101028099 |  | Llave de proximidad para teclados Premier LCDP y LCDLP (Pack 5 unidades). | 79.96
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Detectores Volumétricos
Pasivos
Prestige Elite IR Ref. 102018001 |  | PIR de inmunidad superior con módulo electrónico intercambiable. El contador de pulsos digital multi-modo incrementa el rendimiento del detector. ICC (Circuito de Confirmación de Intrusos) previene falsas alarmas asegurando inmunidad a RF, rayos y teléfonos móviles. | 16.7
Prestige Elite TD Ref. 102018002 |  | PIR de doble piro con módulo electrónico intercambiable. Dos piros de doble elemento proporcionan una estabilidad excepcional, ideal para instalaciones comerciales. Diseño de microprocesador de características avanzadas y compensación de temperatura digital. | 37.23
Pasivos y Compactos
Prestige Compact IR Ref. 102018004 |  | PIR pequeño económico. El procesamiento de la señal de montaje superficial asegura una fiabilidad excelente. | 15.21
Prestige Compact XT Ref. |  | PIR digital pequeño. La compensación de temperatura digital proporciona un rendimiento de detección excepcional, incluso en condiciones de temperaturas extremas. | 19.85
Pasivos Lente Espejo
Prestige MR Ref. 102018006 |  | PIR digital con óptica de espejo. Sistema óptico avanzado y procesamiento de la señal digital garantizan un rendimiento de detección excepcional. Versión de largo alcance (40m). | 42.34
Prestige PW Ref. 102018007 |  | Detector antimascotas con óptica de espejo. Su excelente discriminación a mascotas asegura un rendimiento de clase mundial. | 34.34
Pasivo QUAD
Prestige QD Ref. 102028001 |  | PIR digital de elemento quad con módulo electrónico intercambiable. La detección auténtica de quad proporciona una estabilidad adicional para ambientes difíciles. Diseño de microprocesador de características avanzadas y compensación de temperatura digital | 35.42
Classic RF360QD Ref. 102018005 |  | PIR de microprocesador de montaje en techo. Un piro de auténtico elemento quad asegura una detección omnidireccional.11mts 360º. | 38.21
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Detectores Volumétricos
Doble Tecnología
Prestige CW Ref. 102028006 |  | Detector de doble tecnología digital con módulo electrónico intercambiable. Banda X de Doppler, alcance de microondas ajustable, compensación de temperatura digital y procesamiento avanzado de la señal aseguran una máxima inmunidad a falsas alarmas. Cloakwise | 52.2
Animasking Grado 2y 3
Prestige AMQD Plus Ref. 102028002 |  | Detector Infrarrojo Quad Digital de anti-enmascaramiento de Grado 3. El auténtico elemento quad proporciona un excelente rendimiento. Usando tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo, (T-EOL), detección de tamper de pared y prueba a distancia supera los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-2, Grado 2. | 70.48
Prestige AMDT Plus Ref. 102028004 |  | Detector de doble tecnología digital con función de antienmascaramiento de Grado 3. Incluye alcance de microondas totalmente ajustable y compensación de temperatura digital de IRP. Usando tecnología de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo,(T-EOL), detección de tamper de pared y prueba a distancia supera los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-4, Grado 3. | 86.6
Prestige AM360 QD Ref. 102028005 |  | Detector Infrarrojo Quad Digital de anti-enmascaramiento de Grado 3. Piro de auténtico elemento quad omnidireccional para una cobertura de 360º. Usando tecnologia de anti-enmascaramiento por infrarrojo activo, señalización Fin de Línea Triple (TEOL), detección de tamper y prueba a distancia excede los requisitos de EN 50131-1 y TS 50131-2-4, Grado 2. | 86
Rótulas Prestige IR Ref. 102108001 |  | Rótulas Techo y pared con pasacable para IR Prestige. Pack 100 unidades | 83.9
Detectores Volumétricos de Exterior
Detector Exterior Prestige External TD (Blanco) Ref. 102058002 |  | Detector de movimiento externo con dos piros y con óptica de espejo que no se entrecruzan. Viene con óptica ajustable, sensibilidad ajustable, compensación de temperatura digital, óptica sellada conforme al IP65, modo de día/noche y alta inmunidad a la luz. Rápido y fácil de instalar, todos los ajustes son hechos sin tener que desmontar la unidad. | 125.91
Detector Exterior Prestige External TD (Negro) Ref. 102058003 |  | Detector de movimiento externo con dos piros y con óptica de espejo que no se entrecruzan. Viene con óptica ajustable, sensibilidad ajustable, compensación de temperatura digital, óptica sellada conforme al IP65, modo de día/noche y alta inmunidad a la luz. Rápido y fácil de instalar, todos los ajustes son hechos sin tener que desmontar la unidad. | 125.91
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Vía Radio
Accesorios Vía Radio RICOCHET Paneles Texecom
RICOCHET PRESTIGE XT-W PIR Ref.103028002 |  | Infrarrojo Digital Vía Radio RICOCHET. 15mts. 90º, contador de pulsos, tamper, batería 2-3 años. EN50131-2-2 Grado 2. | 94.3
RICOCHET PRESTIGE QD-W PIR Ref.103028003 |  | Infrarrojo QUAD Vía Radio RICOCHET. 15mts. 90º, contador de pulsos, tamper, batería 2-3 años. EN50131-2-2 Grado 2. | 101.88
RICOCHET Impaq Contact-W Ref.103028005 |  | Contacto Magnético Vía Radio RICOCHET. 2 Entradas adicionales. batería 3 años. EN50131-2-6 Grado 2. | 74
RICOCHET Impaq Plus-W Ref.103028004 |  | Detector de Golpe y vibración con Contacto Magnético Vía Radio RICOCHET. batería 3 años. EN50131-1 Grado 2. | 77.56
RICOCHET Premier SmartKey-W Ref.103088003 |  | Mando remoto Vía Radio RICOCHET. 3 Botones. Leds de estado del sistema. Duración típica 2-3 años. EN50131-3 Grado 2. | 68.9
RICOCHET PREMIER 32XP-W Ref.103098004 |  | Receptor radio para conectar al bus del panel. Compatible con todas las series de Premier. 32 Zonas. EN50131-3 Grado 2. | 147.2
RICOCHET PREMIER 8XP-W Ref.103098005 |  | Receptor radio para conectar al bus del panel. Compatible con todas las series de Premier. 32 zonas. EN50131-3 Grado 2. | 109.29
RICOCHET ELITE DT-W Ref. |  | Detector de doble tecnología DT Ricochet Vía Radio. | 198.7
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Vía Radio
Via Radio 868 Mhz Scatronic
MÓDULO WAM 770REUR-00. Ref. 103104170 |  | Módulo multifunción vía radio para Homelink75. | 475.22
TRANSMISOR 734REUR-00. Ref. 103034175 |  | Contacto magnético. Incluye contacto reed integrado. | 154.19
ROTURA DE CRISTAL 739REUR-50. Ref. 103054100 |  | Detector de rotura de cristal vía radio 739REUR-50 | 346.59
INERCIAL 738REUR-00. Ref. 103054101 |  | Detector inercial de golpe y vibración 738REUR-00 | 187.09
TRANSMISOR 701REUR-50. Ref.103084171 |  | Transmisor colgante PA , LED indicador de transmisión, Largo alcance. Sustituye 4601-50. | 266.81
TRANSMISOR 702REUR-00 Ref.103084172 |  | Transmisor pulsera estándar, LED indicador de transmisión, caja resistente, Largo alcance. Sustituye a 4601-75. | 223.56
TRANSMISOR 706REUR-00. Ref.103084176 |  | Transmisor de dos canales con disparo por inclinación (hombre muerto), con aviso audible temporizado. Sustituye a 4606-55. | 284.45
TRANSMISOR 705REUR-00. Ref.103084177 |  | Transmisor de mano de 2 canales P.A., armado-desarmado, clip para ropa. Sustituye a 4605-55. | 253.62
TRANSMISOR 703REUR-00. Ref.103074173 |  | Transmisor programable de 4 canales. Alimentación 12Vcc ó batería de 3 voltios. Sustituye a 4603-50 / 4624. | 331.75
RECEPTOR 762REUR-00. Ref. 103094172 |  | Receptor de 2 canales. Alimentación a 12 Vcc, Salidas de relé (Fallo Supervisión, Interferencias, Baja Batería). Tecnología "Diversity Antenna". Sustituye a 4612-50. | 344.65
RECEPTOR 768REUR-50. Ref. 103094178 |  | Receptor de 8 canales, señalización con LEDS de zonas, alimentación 12Vcc. Salidas de relé (Fallo Supervisión, Interferencias, Baja Batería). Tecnología "Diversity Antenna". Sustituye a 4618-50. | 594.86
INTERFACE 8600 EUR 00. Ref. 103104186 |  | Interface de 8 salidas de relé | 156.8
EXPANSOR 769REUR-50. Ref.103104179 |  | Expansor de 8 canales para el receptor 768, se pueden conectar hasta 3 769 por 768. Sustituye a 4619-50 | 351.27
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Vía Radio
Antenas Serie 700 Vía Radio
ANTENA 792REUR-00. Ref. 103104192 |  | Antena 1/4 onda y conector BNC para uso con 703REUR-00 | 69.45
ANTENA 794REUR-00. Ref. 103104194 |  | Antena 1/2 onda y 3 mts de cable coaxial con conector BNC para uso Interior / Exterior. | 462.91
ANTENA 797REUR-00. Ref. 103104197 |  | Antena colineal 1/2 onda y 3 mts de cable coaxial con conector BNC para uso Interior / Exterior. | 256.36
Accesorios
Sirenas de Exterior
SIRENA ODYSSEY 1 |  | Montaje vertical de la sirena externa y estrobo. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores. | Base 1 Dummy13,25 €Tapa OdisseyI16,90 €Base Odissey I69,10 €Base Odissey IE61,35€
SIRENA ODYSSEY 1E |  | Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.
SIRENA ODYSSEY 2 |  | MMontaje horizontal de la sirena externa y estrobo. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores. | Base 2 Dummy15,05 €Tapa Odissey216,90 €Base Odissey269,06 €Base Odissey2E63,36 €
SIRENA ODYSSEY 2E |  | Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.
SIRENA ODYSSEY 3 |  | Sirena externa y estrobo de diseño hexagonal. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores. | Base 3 Dummy15,05 €Tapa Odyssey 316,90 €Base Odyssey369,10 €Base Odyssey 3E61,35
SIRENA ODYSSEY 3E |  | Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios
Sirenas de Exterior
SIRENA ODYSSEY 4 |  | Sirena externa y estrobo de estilo discreto con lente de 360°. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores. | Base4 Dummy10,05 €Tapa Odissey417,70€Base Odissey476,91 €Base Odissey4E55,13 €
SIRENA ODYSSEY 4E |  | Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.
SIRENA ODYSSEY 5 |  | Sirena externa y estrobo de estilo discreto con lente de 360°. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores. | Base 5 Dummy11,30 €Tapa Odissey515,90 €Base Odissey 580,54 €Base Odissey 5E70,50 €
SIRENA ODYSSEY 5E |  | Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.
SIRENA ODYSSEY 5 COMPACT |  | Sirena externa ultracompacta de diseño modesto y luz estroboscópica de 270°. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de tamper de pared/tapa ajustable. Disponible en varios colores. | Base5 Compact Dummy11,40 €Tapa Odyssey5 Compact7,90 €Base Odyssey5 Compact75,10 €Base Odyssey 5E Compact67,00 €
SIRENA ODYSSEY 5E COMPACT |  | Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección de tamper de tornillo y pared.
SIRENA EXTERIOR AS619 |  | Sirena exterior autoalimentada con protección metálica interna y flash azul. Policarbonato de color blanco. Salida de tamper. Alimentación 12 Vcc. Dimensiones 210x300x87 mm. Certificado Grado de Seguridad 3. | Consultar
Sirenas de Interior
SIRENA INTERIOR AS210N |  | Sirena interior de 1 tono. Plástico ABS de color blanco. IP3515. alimentación a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. dimensiones 155x114x44mm | 15.96
SIRENA INTERIOR AS270 |  | Sirena de interior de 2 tonos. Plástico ABS de color blanco. Posibilidad de autoalimentación. Alimentación a 12Vcc Temperatura de trabajo de -25ºC a 55ºC. Dimensiones 155x114x44mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | 23.31
Puede consultar los precios y las características del resto de sirenas interiores y exteriores entrando enhttp://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf. (Páginas I-041 - I-042)
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios
Fuentes de Alimentación 12V
Módulo Fuente D1501-PCB (1A@12V) Ref. 109013801 |  | Módulo Fuente D1501-PCB (1A@12V) | 44.58
Módulo Fuente D1502-PCB (2A@12V) Ref. 109013802 |  | Módulo Fuente D1502-PCB (2A@12V) | 51.52
Módulo Fuente D1503-PCB (3A@12V) Ref. 109013803 |  | Módulo Fuente D1503-PCB (3A@12V) | 60.1
Módulo Fuente D1505-PCB (5A@12V) Ref.109013805 |  | Módulo Fuente D1505-PCB (5A@12V) | 88.52
Fuente Alimentación D1501-JM (1A@12V) con caja plástico Ref.109029903 |  | Fuente Alimentación D1501-JM (1A@12V) con caja plástico | 63.73
Fuente Alimentación D1502-JM (2A@12V) con caja plástico Ref. 109029922 |  | Fuente Alimentación D1502-JM (2A@12V) con caja plástico | 70.66
Fuente Alimentación D1503-JM (3A@12V) con caja plástico Ref. 109029923 |  | Fuente Alimentación D1503-JM (3A@12V) con caja plástico | 79.25
Fuente Alimentación D1505-JM (5A@12V) con caja plástico Ref. 109029925 |  | Fuente Alimentación D1503-JM (5A@12V) con caja plástico | 105.67
Módulo 8 salidas D15X8 Ref. 109103808 |  | • Puede combinar los valores de los fusibles según necesidades. • Led de fallo por salida. • Salida de alarma | 20.47
PSU200 - Fuente de Alimentación 2 Amp Certificada en Grado 3 Ref. 109028000 |  | PSU200 - Fuente de Alimentación 2 Amp Certificada en Grado 3 | 230.6
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios
Fuentes de Alimentación 24V
Módulo Fuente D2413-PCB (3A@24V) Ref. 109013813 |  | Módulo Fuente D2413-PCB (3A@24V) | 81.94
Módulo Fuente D2445-P (5A@24V) Ref. 109013813 |  | Módulo Fuente D2445-P (5A@24V) | 145.31
Fuente Alimentación(3A@24V) con caja plástico Ref.109033834 |  | Fuente Alimentación (3A@24V) con caja plástico | 101.08
Fuente Alimentación(5A@24V) con caja plástico Ref.109033813 |  | Fuente Alimentación (5A@24V) con caja plástico ** | 160
Fuente Alimentación 2433-7 (3A@24V) con caja metálica Ref. 206023800 |  | Fuente Alimentación 2433-7 (3A@24V) con caja metálica CERTIFICADA | 266
Fuente Alimentación D2435-17 (5A@24V) con caja metálica Ref.206023801 |  | Fuente Alimentación D2435-17 (5A@24V) con caja metálica CERTIFICADA | 332
Baterias
BATERIA 12V 2 Amp Ref. 113019902 |  | BATERIA 12V 2 Amp | Consultar
BATERIA 12V 2 Amp Yuasa Ref. 113013702 |  | BATERIA 12V 2 Amp Marca: Yuasa | Consultar
BATERIA 12V 7 Amp Ref. 113019907 |  | BATERIA 12V 7 Amp | Consultar
BATERIA 12V 7 Amp Yuasa Ref. 113013707 |  | BATERIA 12V 7 Amp Marca: Yuasa | Consultar
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios
Varios
SPEECH DIALER Ref.101108007 |  | El avisador telefónico Speech Dialler de Texecom permite enviar la información de alarma a 8 números de números de teléfono diferentes, los cuales pueden ser, tanto números de teléfonos móviles como de línea fija. Compatibles con las centrales de alarma de calidad, 4 entradas de disparo, 4 mensajes de voz de hasta 32 segundos de duración, así como un conjunto de mensajes adicionales. | 210.21
TEXECOM RMU Ref.101108003 |  | Unidad de micrófono a distancia. Permite el modo de escucha en cualquier instalación cuando se usa junto con el Speech Dialler de Texecom. Contiene sensibilidad ajustable y un LED de indicación de "micrófono activo" que se puede seleccionar. | 37.29
IMPAQ E Ref.106018001 |  | Detector de vibración económico con dos niveles de sensibilidad. Su fácil configuración y los niveles totalmente ajustables aseguran un rendimiento excelente. | 22.5
IMPAQ Plus Ref.106018002 |  | Detector de vibración digital con procesamiento avanzado de la señal. El LED tricolor garantiza una sensibilidad correcta, mientras que el control del microprocesador proporciona una inmunidad a falsas alarmas sin igual. | 30
IMPAQ Plus Magnetic Ref.106018004 |  | Detector de vibración digital con contacto magnético, procesamiento avanzado de la señal e interruptor de laminilla doble que incrementa la flexibilidad del sistema. Con la instalación de este único sensor se obtiene una doble protección en la apertura de puertas y ventanas. | 39
IMPAQ Glass Break Ref.106018003 |  | Detector acústico digital avanzado basado en rotura de cristal. El análisis de frecuencia de 4 bandas junto con la detección digital flex, aseguran un rendimiento excelente para cristales de tipo placa, templado, laminado e hilado. | 35.55
TERMOVELOCIMÉTRICO CAJA FUERTE C-201 (Lapa) Ref.106025301 |  |  | 70.56
DETECTOR SÍSMICO VV600- Ref.106025000 |  | Para cámaras acorazadas y cajas fuertes. Certificado (Los precios pueden consultarse en la página I-031 de:http://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf) | Consultar
DETECTOR SÍSMICO VV602-PLUS Ref.106025002 |  | Para cajas fuertes, cajeros automáticos y dispensadores. Certificado (Los precios pueden consultarse en la página I-031 de:http://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf) | Consultar
PULSADOR DE ATRACO Ref. 110066340 |  |  | 8.48
PULSADOR DE BOLIGRAFO Ref. 110066350 |  |  | 19.93
CERRADURA PLANA Ref. 110083615 |  |  | 52,42 €
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios
Contáctos Magnéticos Serie DC
DC 101 |  | Contácto magnético de plástico para montaje en superficie. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 103 |  | Contacto magnético polarizado de plástico de alta seguridad para montaje en superficie. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 31mm. Dimensiones 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 105 |  | Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con imán de superficie. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. Dimensiones 50x9x9mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 107 |  | Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 9mm. Dimensiones 22x39mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 108 |  | Contacto magnético de aluminio para montaje en suelo. Se suministra con 2m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 75mm. Dimensiones iman y contacto 89x39x39mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 111 |  | Contacto magnético metálico para montaje en puertas y suelo. Triple polarizado para alta seguridad. Se suministra con 2m de cable de 6 hilos. Contactos NAy NC . Abertura operativa máxima 5-15mm. Dimensiones: 88x19x38mm. Certificado Grado de Seguridad 3. | Consultar
DC 113 |  | Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con detección por falta de pulsación en la rueda pulsante. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Ideal para reemplazar pequeños interruptores mecánicos. Dimensiones: 19x44mm. | Consultar
DC 114 |  | Contacto magnético de plástico para montaje empotrado con detección por falta de pulsación en el interruptor. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Incluye tornillo de ajuste de longitud. Contactos NC de alarma y tamper. Ideal para protección como tamper de cajas. Dimensiones: 12x42mm. | Consultar
DC 115 |  | Contacto magnético de aluminio para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m de cable de 5 hilos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 9~62mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 118 |  | Contacto magnético metálico para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 m de cable armado de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 75mm. Dimensiones imán y contacto: 76x12x35mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 121 |  | Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. Dimensiones: 11x33mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios
Contáctos Magnéticos Serie DC
DC 128 |  | Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas no metálicas. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. IP67. Dimensiones imán:8x25mm, contacto:8x32mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3. | Consultar
DC138 |  | Contacto magnético de plástico ABS para montaje empotrado en puertas metálicas. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm. IP67. Dimensiones imán:8x25mm, contacto:8x32mm. Orificio necesario 18,8mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3. | Consultar
DC 148 |  | Contacto magnético de plástico ABS para montaje en superficie. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 12mm en puertas de hierro y 17mm en el resto. IP67. Dimensiones imán:8x8x40mm, contacto:54x13x12,5mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3. | Consultar
DC408 |  | Contacto magnético de plástico para montaje en suelo. Se suministra con cable armado de 2 m y 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima 34mm. IP67. Dimensiones imán:66x40x35mm, contacto:144x50x16,5 mm. Temperatura: -25°C a +70°C. Certificado Grado de Seguridad 3. | Consultar
DC 501 |  | Contacto magnético de plástico (mini capsula) para proteger artículos valiosos, como objetos de arte, cuadros, vitrinas, etc. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC y tamper. Dimensiones magnético: 50x16mm, contacto: 38,7mm. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 555 |  | Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima de 26mm. Dimensiones: 64x32m. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 888 |  | Contacto magnético de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 m de cable de 4 hilos. Contactos NC de alarma y tamper. Abertura operativa máxima de 18mm. Orificio de taladro: 19mm. Dimensiones: 22x39m. Certificado Grado de Seguridad 2. | Consultar
DC 1912 |  | Soporte en L para contactos: DC110, DC115, DC118. | Consultar
DC 193 |  | Soporte en L para contactos: DC102, DC104, DC123 y DC137. | Consultar
Puede consultar los precios y las características de los contáctos magnéticos entrando enhttp://www.jmsystems.es/files/IntrusionUTC.pdf.(Página I-026 I-027)
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Accesorios
Cables
4 x 0,22 con Pantalla |  |  | Consultar
6 x 0,22 con Pantalla |  |  | Consultar
8 x 0,22 con Pantalla |  |  | Consultar
12 x 0,22 con Pantalla |  |  | Consultar
2 x 0,75 + 4 x 0,22 con Pantalla |  |  | Consultar
2 x 0,75 + 6 x 0,22 con Pantalla |  |  | Consultar
2 x 0,75 + 8 x 0,22 con Pantalla |  |  | Consultar
Trenzado apantallado 2 x 1,5 Libre de Halogenos |  |  | Consultar
Trenzado apantallado 2 + 2 x 1,5 |  |  | Consultar
Trenzado apantallado 2 x 1,5 NPLL (No propagador de la llama) |  |  | Consultar
Paralelo bicolor 2 x 1 |  |  | Consultar
Paralelo bicolor 2 x 1,5 |  |  | Consultar
Coaxiales: RG-59, RG-59 Norma Mil, RG-59 Extrafino, RG-59 + 2 x 0,75 |  |  | Consultar
UTP Cat5 |  |  | Consultar
Trenzado sin funda 2 x 1,5 Libre de Halogenos |  |  | Consultar
Trenzado sin funda 2 x 1,5 |  |  | Consultar
Lista de Precios Intrusión
Lista de Precios Visonic Power G
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Paneles PowerMaster
Panel PMaster 10 SP UNIT |  | PowerMaster-10 G2 es un sistema inalámbrico de seguridad doméstica compacto. Usando tecnología inalámbrica altamente segura, proporciona mayor alcance y larga vida de la batería,al igual que robustez inalámbrica sin paralelo. Una solución perfecta para los proveedoresde servicios de monitoreo, que requieren alto desempeño a bajo costo. Adecuado para instalar en grandes construcciones residenciales y oficinas domésticas. • La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones innecesarias • 30 zonas inalámbricas • 8 códigos de usuario • Soporte para particiones • Una sola zona cableada • Marcador PSTN incorporado • Módulos GSM/GPRS e IP opcionales • Soporte para varios idiomas | 334
Panel Pmaster 30 SP UNIT |  | PowerMaster-10 G2 es un sistema inalámbrico de seguridad doméstica compacto. Usando tecnología inalámbrica altamente segura, proporciona mayor alcance y larga vida de la batería,al igual que robustez inalámbrica sin paralelo. Una solución perfecta para los proveedoresde servicios de monitoreo, que requieren alto desempeño a bajo costo. Adecuado para instalar en grandes construcciones residenciales y oficinas domésticas. • La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones innecesarias • 64 zonas inalámbricas • 48 códigos de usuario • Soporte para particiones • Hasta 2 zonas cableadas, 1 sirena cableada y 1 entrada programable • Marcador PSTN incorporado • Módulos GSM/GPRS e IP opcionales • Soporte para varios idiomas | 600
Panel Pmaster 33 SP UNIT |  | PowerMaster-33 G2 es el panel de control de un sistema de alarma inalámbrico distribuido. El panel PowerMaster-33 G2 se instala y controla con el teclado inalámbrico KP-250 PG2. El PowerMaster-33 G2 se puede instalar en un área oculta. Proporciona una solución ideal para el mercado residencial altamente consciente de la seguridad, al igual que para los mercados de PYMES y pequeños comercios. •La comunicación bidireccional elimina las alarmas perdidas y las retransmisiones innecesarias • 64 zonas inalámbricas • 48 códigos de usuario • Soporte para particiones • Hasta 10 teclados KP-250 PG2 y 32 llaveros • Marcador PSTN incorporado • Módulos GSM/GPRS e IP opcionales | 467
Kits PowerMaster
kit Base PMaster 10 SP |  | Kit compuesto por 1x Central Power Master 10, 2x Detectores NextCam PG2 y 1x GSM/GPRS350 PG2 | 900
Kit Base Pmaster 30 SP |  | Kit compuesto por 1x Central PowerMaster30, 2x Detectores NextCam PG2 y 1x GSM/GPRS 350 PG2. | 1083.33
Kit Art Powermaster 10 |  | Kit compuesto por 1x Central PowerMaster10, 3x Detectores Next PG2, 1x KP140PG2, 1x Mando KF234PG2 e 1x GSM/GPRS 350 PG2 | 933
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Detectores
Next Cam PG2 |  | Next CAM PG2 proporciona la solución perfecta para verificación visual de alarmas, de día de noche. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, eldetector envía una alerta al panel de control y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, el personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo. • Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación de monitoreo • El alcance de la cámara está solapado a la cobertura del PIR, lo que asegura que no hayan zonas “perdidas” cuando la cámara toma las fotografías • La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma • Dimensiones: 125 mm x 63 mm x 60 mm (4,9” x 2,5” x 2,4”) | 250
Next Cam K9-85 PG2 |  | Next CAM K9-85 PG2 proporciona la solución perfecta para verificación visual de alarmas, de día de noche. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, eldetector envía una alerta al panel de control y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, el personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo. • Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación de monitoreo • El alcance de la cámara está solapado a la cobertura del PIR, lo que asegura que no hayan zonas “perdidas” cuando la cámara toma las fotografías • La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma • El modelo tolerante a mascotas (Next CAM K9-85 PG2) ignora animales de hasta 38 kg (85 libras) • Dimensiones: 125 mm x 63 mm x 60 mm (4,9” x 2,5” x 2,4”) | 250
Next PG2 |  | Next PG2 es un detector PIR bidireccional inalámbrico compatible con la familia PowerMaster. Basado en la innovadora tecnología PowerG de Visonic, Next PG2 combina diversas tecnologías avanzadas y comprobadas en campo, con el altamente fiable método de cifrado AES. Esta combinación de tecnologías proporciona alcance extendido de transmisión y vida de la batería, y ventajas sin paralelo para los instaladores profesionales, estaciones de monitoreo central, al igual que para los usuarios finales. • Cobertura de 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada a la pared • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Mayor vida útil de la batería (6 años con uso normal) • Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores • Dimensiones: 94,5 mm x 63,5 mm x 53 mm (3,7” x 63,5” x 2,06”) | 106
Next K9-85 PG2 |  | Next K9-85 PG2 es un detector PIR bidireccional inalámbrico compatible con la familia PowerMaster. Basado en la innovadora tecnología PowerG de Visonic, Next K9 85 PG2 combina diversas tecnologías avanzadas y comprobadas en campo, con el altamente fiable método de cifrado AES. Esta combinación de tecnologías proporciona alcance extendido de transmisión y vida de la batería, y ventajas sin paralelo para los instaladores profesionales, estaciones de monitoreo central, al igual que para los usuarios finales. • Cobertura de 15 m (50 pies) / 90° con protección de zona pegada a la pared • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Mayor vida útil de la batería (6 años con uso normal) • El modelo tolerante a mascotas (Next K9-85 PG2) ignora animales de hasta 38 kg (85 libras) • Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores • Dimensiones: 94,5 mm x 63,5 mm x 53 mm (3,7” x 63,5” x 2,06”) | 112
Clip PG2 |  | Clip PG2 es un detector PIR inalámbrico, compacto y elegante, de tipo cortina, diseñado para la protección de puertas, ventanas y paredes de cristal. Este detector es compatible con la familia inalámbrica PowerMaster de sistemas de alarma de intrusión y los receptores PowerG. • Cobertura de cortina seleccionable a 2, 4 o 6 m (6, 12, 18 pies) para rendimiento optimizado de acuerdo al tamaño de la pared • Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal) • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Notificación de batería baja visual y trasmitida | 113
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Detectores
Tower 30 AM PG2 |  | TOWER-30AM PG2 satisface integralmente las necesidades de las aplicaciones residenciales y comerciales, con una detección extraordinaria, con el mínimo de falsas alarmas, inclusive en las condiciones más desafiantes. • Área de cobertura de 15 m (50 pies) / 90° • Ventana pequeña, empotrada y de ranura robusta con tecnología V-slot patentada • Tecnología anti-enmascaramiento (AM) de protección activa • Fácil de instalar, sin necesidad de ajustes verticales • Dimensiones: 115 mm x 60 mm x 48 mm (4,5” x 2,3” x 1,9”) | 124
Tower 32 PG2 |  | El detector con tecnología dual TOWER-32AM PG2 combina los avanzados algoritmos de detección PIR con la detección de microondas banda-K, para dramáticamente reducir los eventos de falsas alarmas, inclusive en instalaciones residenciales y comerciales difíciles. El especial modo anti-disfraz, incrementa la fiabilidad de la detección al detectar el intruso que manipula su temperatura del cuerpo para acercarla a la temperatura ambiente. • El uso de tecnologías de microondas banda-K y PIR simultáneamente, reduce drásticamente las falsas alarmas y disminuye los costos operativos asociados • Tecnología anti-enmascaramiento (AM) activa para protección sin precedentes, tanto para el PIR como para los sensores de microondas • El modo anti masking detecta intrusos incluso en condiciones extremas de temperatura • Diseño resistente al vandalismo gracias a la tecnología patentada V-Slot • Dimensiones: 115 mm x 60 mm x 48 mm (4,5” x 2,3” x 1,9”) | 139
Tower 20AM PG2 |  | El TOWER-20AM PG2, es un innovador detector PIR de espejo, inalámbrico, que aborda integralmente las necesidades de seguridad de los propietarios, para detección precisa de intrusos, con el mínimo de falsas alarmas. El TOWER-20AM PG2 cuenta con varias innovadoras tecnologías para superar los difíciles desafíos de los exteriores, entre otros, lluvia, la luz solar directa, animales y los cambios en los niveles de luz. La revolucionaria tecnología Octa-Quad™ de Visonic, usa ocho sensores PIR, cada uno funcionando como un detector Quad, lo que permite que el TOWER-20AM PG2 establezca con precisión y fiabilidad si la alarma es justificada. • La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento, animales pequeños, árboles y arbustos balanceándose, lo que minimiza las falsas alarmas a la vez que garantiza la detección eficaz de amenazas reales • Mayor vida útil de la batería (3 años con uso normal) • Diseño resistente al vandalismo gracias a la tecnología patentada V-Slot • Completa protección anti-enmascaramiento sin precedentes • Líder en el mercado de óptica de espejos negros. Proporciona inmunidad excepcionalmente alta a falsas alarmas por luz solar y faros de coches | 334
Tower Cam PG2 |  | El TOWER CAM PG2 es un detector PIR de espejo, inalámbrico, con cámara incorporada, para exteriores, que proporciona la solución perfecta para la comprobación visual de alarmas. Cuenta con varias innovadoras tecnologías para superar los difíciles desafíos de los exteriores, entre otros, el día y la noche, la luz solar directa, animales y los cambios en los niveles de luz. Cuando el sistema de alarma se activa, y el sensor PIR detecta movimiento, el detector envía una alerta al panel de control, y activa la cámara. Al revisar las imágenes en tiempo real, el personal de seguridad puede verificar la alarma y responder de acuerdo. • Envía imágenes de alta resolución y a todo color a la estación monitoreo • El alcance de la cámara es paralelo a la cobertura PIR, se asegura que no hayan zonas “perdidas” cuando la cámara toma las fotografías • La innovadora tecnología Octa-Quad puede distinguir entre una persona en movimiento, animales pequeños, árboles y arbustos balanceándose, lo que minimiza las falsas alarmas a la vez que garantiza la detección eficaz de amenazas reales • Mayor vida útil de la batería (3 años con uso normal) • La función de captura instantánea comienza a grabar cuando se activa la alarma | 473
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Mandos y teclados
KF234PG2 |  | El KF-234 PG2 es un llavero inalámbrico bidireccional, que arma y desarma el panel de control de PowerMaster. También puede ser usado para enviar señales de emergencia, automatización del hogar y otras aplicaciones de mando remoto, proporcionando comprobación visual instantánea de que el comando solicitado ha sido correctamente ejecutado. • Confirma que el sistema ha llevado a cabo el comando del usuario • Compatible con estándares internacionales • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • Diseño miniaturizado, cómodo y atractivo • Dimensiones: 53,5 mm x 31,5 mm x 12,5 mm (2,12” x 1,25” x 0,5”) | 59
KF235PG2 |  | KF-235 PG2 es un delgado y elegante llavero con 4 botones que puede usarse para armar y desarmar el sistema, para hacer llamadas de emergencia, activar alarmas de pánico y comprobar el estado del sistema. Proporciona verificación visual inmediata de que el comando solicitado se ha ejecutado correctamente. • Disponible en diferentes estilos y colores: Negro goma, plata, madera o burbujas • Puede armar y desarmar el sistema, efectuar llamadas de emergencia, enviar alarmas de pánico y comprobar el estado del sistema con un solo clic • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Mayor vida útil de la batería (5 años con uso normal) • Dimensiones: 60 mm x 34,5 mm x 12,5 mm (2,3” x 1,3” x 0,5”) | 83
PB-101 PG2 |  | El botón de pánico PB-101 PG2 es un elegante transmisor inalámbrico, PowerG, portátil, diseñado para emergencias y aplicaciones de control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados. El PB-101 PG2 tiene un pulsador que ofrece seguridad mejorada y tranquilidad, ya que permite a los usuarios enviar mensajes de alarma con sólo presionar un botón. • Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal) • Se suministra con pinza para el cinturón, llavero y correa para el cuello • Diseño cómodo, atractivo y flexible adecuado para cargar o montar en la pared • Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1” x 1,3” x 0,43”) | 51
PB-102 PG2 |  | El botón de pánico PB-102 PG2 tiene dos pulsadores diseñados para aplicaciones de emergencia y control en sistemas de seguridad inalámbricos supervisados. Con el PB-102 PG2, el usuario puede activar una señal de peligro, presionando los dos botones simultáneamente. • Mecanismo de seguridad para prevención de llamadas de pánico falsas • Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal) • Se suministra con pinza para el cinturón, llavero y correa para el cuello • Diseño cómodo, atractivo y flexible adecuado para cargar o montar en la pared • Dimensiones: 53 mm x 33 mm x 11 mm (2,1” x 1,3” x 0,43”) | 52
KP140PG2 |  | KP-140 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. Proporciona fácil programación y uso del sistema de seguridad amigable para el usuario. • Diseño atractivo y ergonómico para uso portátil o montaje en la pared • Función de pánico integrada • Proporciona indicaciones de estado visibles y audibles, incluyendo salida, entrada y problemas | 127
KP 141 PG2 |  | KP-141 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. Proporciona fácil programación y uso del sistema de seguridad amigable para el usuario. • Diseño atractivo y ergonómico para uso portátil o montaje en la pared • Función de pánico integrada • Proporciona indicaciones de estado visibles y audibles, incluyendo salida, entrada y problemas • Sensor de proximidad (KP-141 PG2 únicamente). Se puede utilizar incluso con paneles que no cuentan con un sensor de proximidad integrado | 165
KP-160 PG2 Black |  | El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene un diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está diseñado para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo. • Fácil de armar y desarmar con el código de usuario, etiquetas de proximidad o cualquier tarjeta de empleado RFID • Soporta sistemas con particiones. Controla hasta 3 áreas • Montaje en pared o sobre la mesa • Interruptor contra manipulación que protege el compartimiento de la batería y evita que la unidad pueda ser removida | 244
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Mandos y teclados
KP-160 PG2 Silver |  | El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene un diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está diseñado para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo. • Fácil de armar y desarmar con el código de usuario, etiquetas de proximidad o cualquier tarjeta de empleado RFID • Soporta sistemas con particiones. Controla hasta 3 áreas • Montaje en pared o sobre la mesa • Interruptor contra manipulación que protege el compartimiento de la batería y evita que la unidad pueda ser removida | 244
KP-160 PG2 White |  | El KP-160 PG2 es un teclado táctil que se comunica con los paneles PowerMaster. Tiene un diseño elegante, pantalla táctil gráfica y etiquetas de proximidad. El KP-160 PG2 está diseñado para maximizar la experiencia del usuario, manteniendo un precio bajo. • Fácil de armar y desarmar con el código de usuario, etiquetas de proximidad o cualquier tarjeta de empleado RFID • Soporta sistemas con particiones. Controla hasta 3 áreas • Montaje en pared o sobre la mesa • Interruptor contra manipulación que protege el compartimiento de la batería y evita que la unidad pueda ser removida | 244
KP250 PG" |  | El KP-250 PG2 es un teclado bidireccional que se comunica con los paneles PowerMaster. Está especialmente diseñado para trabajar con el panel oculto PowerMaster-33 G2, pero también funciona con el PowerMaster-10 G2 y el PowerMaster-30 G2. • Proporciona todos los menús a los instaladores y usuarios • Permite la vista y control completo del sistema cuando el panel está oculto • Sonido integrado | 333
Sirenas
SR 720 PG2 |  | La sirena SR-720 PG2 es ideal para interiores de edificios residenciales y comerciales, donde hay instalados sistemas PowerMaster. Esta económica sirena inalámbrica bidireccional produce todas las alertas, con sonidos diferenciados para intrusión e incendio. El sonido de la sirena es extremadamente fuerte, y la luz blanca estroboscópica incorporada asegura que la alarma sea observada. • Diferentes sonidos de alarma para intrusión e incendio • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • Sirena piezo de 110 db y luz estroboscópica de alta potencia • Dimensiones: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44” x 6,44” x 1,75”) | 190
SR 730 PG2 |  | La SR-730 PG2 es una sirena inalámbrica bidireccional para exteriores (IP55). Proporciona la solución de seguridad perfecta para los propietarios que cuentan con un sistema PowerMaster y que necesitan unasirena económica y fácil de instalar en exteriores. Se destaca al ofrecer instalación libre de cables, y tiempo extendido entre recargas de la batería opcional. • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • Fuerte sirena piezo de 110 db • Diferentes sonidos de sirena para diferenciar alarmas de intrusión, fuego, gas e inundación • Área de impresión grande para logos personalizados • Dimensiones: 295 mm x 186 mm x 63 mm (11,63” x 7,31” x 2,5”) | 195
SR740- PG2 |  | La SR-740 HEX PG2 es una sirena inalámbrica bidireccional para exteriores (IP55). Proporciona la solución de seguridad perfecta para los propietarios que cuentan con un sistema PowerMaster y que necesitan unasirena económica y fácil de instalar en exteriores. Se destaca al ofrecer instalación libre de cables, y tiempo extendido entre recargas de la batería opcional. • Elegante diseño hexagonal y carcasa robusta para la intemperie (IP55), con una luz estroboscópica de alto poder • Fuerte sirena piezo de 110 db • El alcance de transmisión es mucho mayor que el estándar de la industria y permite instalaciones sin repetidores incluso en grandes instalaciones • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal | 232
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Contactos magneticos
MC-302PG2 |  | El MC-302 PG2 es un transmisor de contacto magnético, bidireccional y completamente supervisado, diseñado principalmente para proteger puertas y ventanas. Este dispositivo inalámbrico, altamente fiable y de alto rendimiento, es fácil de instalar y operar en una gran variedad de ambientes residenciales y comerciales. • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”) | 73
MC-302EPG2 |  | El MC-302E PG2 es un transmisor inalámbrico bidireccional, de contacto magnético, completamente supervisado, diseñado principalmente para la protección de puertas y ventanas. Este dispositivo inalámbrico, altamente fiable y de alto rendimiento, es fácil de instalar y operar en una gran variedad de ambientes residenciales. Es compatible con los sistemas de alarmas contra robo PowerMaster. • Ideal para proteger puertas, ventanas y otras aberturas • El usuario puede seleccionar la operación de la entrada auxiliar como NC o EOL • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • Opciones de interruptores posteriores anti manipulación (modelo MC-302E T PG2) • Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”) | 84
MC-302V PG2 |  | El MC-302V PG2 es un transmisor inalámbrico de contacto magnético, pequeño y delgado, diseñado principalmente para la protección de puertas y ventanas. Cuando se instala, el MC-302V PG2 es prácticamente invisible y no afecta la decoración del hogar. Cumple completamente con los estándares internacionales. El MC-302V PG2 es un contacto magnético altamente fiable, inalámbrico, que es compatible con los sistemas de alarma PowerG, muy fácil de instalar y opera en una gran variedad de ambientes residenciales y comerciales. • Gran alcance de trasmisión que permite instalaciones sin repetidores • Fácil de instalar y quitar • Mayor vida útil de la batería (5 años con uso normal) • Dimensiones: 62 mm x 25,4 x 7,7 mm (2,45” x 1” x 0,3”) • Disponible en colores blanco y marrón | 65
SD-304 PG2 |  | El innovador detector de choque inalámbrico SD-304 PG2 proporciona protección perimetral para instalaciones residenciales y comerciales. Brinda alerta temprana a los intentos de intrusión, detectando el ingreso forzado antes de que el ladrón ingrese en la propiedad. Esto reduce potencialmente los daños y pérdidas a la propiedad, que resultan de la entrada forzosa y proporciona a los dueños de hogares y negocios seguridad mejorada. El avanzado procesamiento digital del detector usa un sensor de choque piezo para detectar precisamente y analizar los ataques mayores, o las series de choques de bajo nivel, ignorando la vibración de fondo, principal causa de las falsas alarmas. • Detección temprana de ataques flagrantes o golpes de bajo nivel • Alta inmunidad a las vibraciones de fondo que pueden causar falsas alarmas • Protege ventanas, puertas, paredes y techos contra entradas forzadas • Instalación rápida y fácil usando el medidor de choque especial de 7 segmentos y pulsadores • Entrada auxiliar opcional para conectar detectores cableados, pulsadores y otros dispositivos de detección • Larga vida de la batería (5 años con uso normal) con todos los sensores armados | 87
GBD-501 PG2 |  | El GB-501 PG2 es un detector digital de rotura de cristal, inalámbrico y compatible con los sistemas de alarma de intrusión PowerMastery los receptores PowerG. Está diseñado para una gran variedad de aplicaciones residenciales y comerciales, donde se requiere detección fiable de rotura de cristal. • La tecnología de reconocimiento de patrón acústico proporciona cobertura de 360° • Alcance de detección máximo para cristales de placas, templados, laminados y cableados: 6 m (20 pies) • Envía alertas de alarma, manipulación, mantenimiento y estado de la batería al panel de control • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) | 200
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Riesgos del hogar
SMD 426PG2 |  | El SMD-426 PG2 es un detector de humo fotoeléctrico, inalámbrico y completamente supervisado, compatible con los sistemas de alarma inalámbricos PowerMaster. Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones, el detector de humo, de fácil instalación, tiene un diseño elegante con una larga vida de batería, para mantenimiento fácil y de bajo costo. • Detector de humo y temperatura fotoeléctrico para montaje en techo • Certificado de acuerdo a los más estrictos y exigentes estándares internacionales • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Fuerte alarma de 85 dB medida a 3 metros (10 pies) • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) | 145
SMD 427 PG2 |  | El PowerG SMD-427 PG2 es un detector de calor y humo fotoeléctrico, inalámbrico y completamente supervisado, compatible con los sistemas de alarma residenciales PowerMaster. Al detectarlos cambios rápidos de temperatura en áreas donde pueden ocurrir, el SMD-427 PG2 activa una alarma cuando la temperatura alcanza 50° C (122° F) y comienza a aumentar rápidamente. • Detector de humo y temperatura fotoeléctrico para montaje en techo • Certificado de acuerdo a los más estrictos y exigentes estándares internacionales • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Fuerte alarma de 85 dB medida a 3 metros (10 pies) • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) | 154
COD-442 PG2 |  | El GSD-442 PG2 es un detector inalámbrico de monóxido de carbono (CO) que proporciona alerta temprana de envenenamiento con CO, previniendo el daño a los órganos vitales, e incluso la muerte. El GSD-442 PG2 usa un sofisticado sensor electroquímico para suministrar una salidalineal en proporción con la concentración de gas CO, la cual es la tecnología más precisa que existe para la detección de CO. • Totalmente certificado de conformidad con las normas internacionales más estrictas y exigentes para productos de seguridad en Europa (LPCB, REINO UNIDO, EN 50291) y EE.UU. (UL 2075) • Fuerte zumbador de alarma (95db) incorporado y un alarma LED parpadeante de gran tamaño • Incluye botones para comprobación automática y manual • Vida útil de la batería prolongada (4 años con uso normal) • Notificación de batería baja visual y trasmitida | 200
GSD-441 PG2 |  | El detector de gas natural inalámbrico GSD-441 PG2 proporciona alertas rápidas de fugas del gas natural (Metano CH4) comúnmente usado para cocinar, la calefacción del hogar y para calentar agua. El GSD-441 PG2 transmite todas las alertas al sistema de alarma de intrusión PowerMaster, que hace sonar la alarma y envía un mensaje de alerta a la estación central de monitoreo o a un número de teléfono privado. • Detecta el gas metano CH4 usado para cocinar y en la calefacción • Proporciona alertas visuales y auditivas cuando se detecta gas • Botón de auto-prueba para comprobación del sensor, receptor, LED y el zumbador • Fuerte zumbador interno (85 db) • Dimensiones: 155 mm x 80 mm x 58 mm (6,12” x 3,16” x 2,31”) | 217
TMD-560 PG2 |  | El detector de temperatura TMD-560 PG2 monitorea las temperaturas del ambiente del hogar y cuando detecta frio o calor extremo, envía alertas al panel de control. Las alertas tempranas de temperaturas potencialmente peligrosas permiten que los propietarios tomen medidas antes de que causen lesiones o cosas peores, o temperaturas de congelación que puedan dañar la infraestructura del edificio y las posesiones de la familia. • Hasta cuatro puntos de alerta de temperatura seleccionables: frío extremo, falla de congelador, frío y calor extremo • Sonda adicional disponible para aplicaciones en congeladores, neveras y exteriores • Mayor vida útil de la batería (7 años con uso normal) • Dimensiones: 81 mm x 32 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”) | 112
FLD550PG2 |  | El FLD-550 PG2 es un detector inalámbrico de inundación, completamente supervisado, diseñado para detectar la presencia de agua en los sótanos, yates y muchas otras aplicaciones residenciales y comerciales, proporcionando alertas tempranas sobre inundaciones en proceso. • El dispositivo cuenta con indicador visual de calidad de la señal • Fácil instalación: incluye 3 m (10 pies) de cable sensor para posicionamiento elevado del transmisor • Mayor vida útil de la batería (8 años con uso normal) • Dimensiones: 81 mm x 34 mm x 25 mm (3,19” x 1,25” x 1”) | 84
Referencia | Imagen | Descripción | Precio PVP
Modulos comunicación
RP-610 PG2 |  | El RP-610 PG2 amplía el alcance de la comunicación entre paneles de control PowerMaster y otros dispositivos PowerG. Recibe los mensajes de alarma, estado y control de los dispositivos inalámbricos y los envía al panel de control. • El alcance de transmisión es mucho mayor que el estándar de la industria • Alimentación de la red eléctrica con batería de respaldo para 48 horas (recargable) • Dimensiones: 161 mm x 161 mm x 50 mm (6,44” x 6,445” x 1,74”) | 180
Modulo GPRS GSM-350 |  | GSM-350 / GSM-350 PG2 es un módulo de comunicación celular que conecta los sistemas de alarma de intrusión PowerMax y PowerMaster a las estaciones centrales de alarma. Este módulo puede reportar por medio de un canal de datos GPRS o a través de la red GSM. Esto arma un canal de comunicaciones de alta velocidad y fiabilidad en caso de una falla en la línea o manipulación de las líneas de teléfono estándar. • Compatible con: PowerMaxPro, PowerMaxComplete y PowerMaxExpress • Con soporte para GPRS, GSM y SMS, proporciona notificaciones de alta velocidad y fiabilidad • Puede ser configurado como mecanismo de reporte principal o de respaldo • Reportes completos del evento • Soporta los protocolos de monitoreo SIA/IP, SIA y Contact ID • Comunicación de voz bidireccional • Está disponible una antena externa opcional para mejorar la recepción de la señal GSM | 309
GSM-ANT |  | Antena GSM. | 20
Powerlink 3 |  | PowerLink3 es un módulo IP profesional para los paneles PowerMaster, que se conecta a PowerManage para reenvío de eventos y gestión remota del panel basada en IP, usando la interfaz de usuario interactiva PowerManage. • Se conecta a los paneles PowerMaster como un accesorio • Conectividad IP que permite comunicación a bajo costo • Vista del estado del panel, armar y desarmar el sistema de forma remota • Verificación de imagen hasta de 10 cámaras NEXT CAM | 250
Powerlink 2 |  | PowerLink2 es un módulo profesional de acceso remoto para los paneles PowerMax, integración con cámara IP, antes y después de la alarma, streaming IP, reenvío de eventos, y gestión remota del panel a través de la conexión IP y la interfaz de usuario en HTML. • Se conecta a los paneles PowerMax como accesorio • Conectividad IP que permite comunicación a bajo costo • Completa gestión remota del panel • Streaming IP bajo pedido, antes y después de las alarmas | 250
PGM-5 |  | Permite la adición de una salida PGM, dos zonas cableadas adicionales, una salida para sirena cableada y la interfaz Speech Box. • Compatible con PowerMaxComplete • Permite la adición de las siguientes salidas de relé: • 1 PGM • 2 zonas cableadas adicionales • 1 sirena cableada • Interfaz para Speech Box | 63
Baterias
Pack bat PM10/Expres/RP610 |  |  | 40
Pack bat PM10/Expres |  | Bateria para POWERMAX EXPRESS. | 50
Pack bat PM30/33/complite |  |  | 33
Pack bat PM30/33/complite/Pro |  |  | 46
Battery pack |  |  | 18
Battery pack |  |  | 31
PILA CR123A |  | Pila de lítio CR123A. | 7
cr2032 |  |  | 10
Pila rec MCS710/730 |  | Pila de lítio para sirena via rádio MCS/SR. | 43
Pack 15 baterías |  |  | 750
Battery pack SR740/SMC740 |  |  | 53
2020
Note on A497: Eduardo ER. Ramirez:Es igual que el anterior solo que este detecta mascotas